WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	莱西市信环水务有限公司
	报告编号
	JP2022-076

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2022.8.9

	企业注册地址
	山东省青岛市莱西市深圳南路莱西市污水处理厂东侧

	检测地址
	山东省青岛市莱西市深圳南路莱西市污水处理厂东侧

	项目负责人
	台啸林
	联系方式
	15689973529

	企业联系人
	丁经理
	联系方式
	18366262813

	技术服务业务范围
	□采矿业，(化工、石化及医药，□冶金、建材，□机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

□小型、☑微型

	现场调查

人员
	台啸林
	企业陪同人员
	丁经理
	现场调查时间
	2022.4.24

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]




	现场采样、检测人员
	台啸林、陈晓伟
	企业陪同人员
	丁经理
	现场采样、检测时间
	2022.5.17

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




	实验室分析人员
	张程铭
	实验室分析时间
	2022.5.18

	工种数量
	1
	超标工种数量
	0
	超标类型
	   □粉尘、R化学因素、R物理因素

	存在的职业病危害因素
	硫化氢、噪声共2项。



	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害物质的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量计算，各岗位工种接触的噪声40h等效声级计算结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。



	评价结论与建议
	、职业卫生管理

职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，向监督管理部门报告，向劳动者公布。
2、个体防护用品
莱西市信环水务有限公司已为劳动者配发了防毒面罩、耳塞，但员工未佩戴。应加强监督，督促、教育、指导劳动者按照使用规则正确佩戴使用。

3、现场警示标识及中文警示说明

应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的要求：污泥脱水机房、曝气池泵房和初沉池污泥脱水机房醒目设置 “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识。



	技术审查评审意见
	通过


 1 / 2

