	建设单位（用人单位）名称
	潍坊港联化仓储有限公司

	建设项目名称
	董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道工程高密泵站项目

	地理位置
	潍坊市高密市阚家镇徐睦庄村东北侧

	联系人
	尹经理
	办公电话
	15192067593
	陪同人员
	/

	现场调查人员
	刘光伟
	调查时间
	

	采样人员
	/
	采样时间
	/

	检测人员
	/
	检测时间
	/

	存在的职业病危害因素
	粉尘：电焊烟尘；

化学因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正戊烷、正己烷、汽油、硫化氢、氨、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧；

物理因素：高温、噪声、工频电场。

	检测结果
	/

	评价结论与建议
	本项目属于交通运输、仓储业中的管道运输业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，判定本项目属于职业病危害一般的建设项目。
本项目总平面布置、生产工艺及设备布局情况，符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关规定；职业病防护设施、个人使用防护用品、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、职业健康监护等满足相关标准要求；应急救援、职业卫生管理等方面需要结合本报告“职业病防护补充措施及建议”部分进行完善。

	技术审查专家组评审意见
	专家组认同该项目预评价报告的结论，同意《潍坊港联化仓储有限公司董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道工程高密泵站项目职业病危害预评价报告》的通过


